苏州工业园区文萃小学

暑期维修改造项目

苏州工业园区文萃小学就其2019年暑假维修改造项目工程进行询价施工， 欢迎具有能力提供所要采购工程并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

- 采购预算：

二、采购清单：

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便器拆除 | 原蹲便器、快开伐拆除 | 套 | 2 |
| 2 | 墙地砖拆除 | 原蹲便器、墙地瓷砖砌体拆除 | m2 | 6.5 |
| 3 | 墙地瓷砖 | 墙地瓷砖地硬性水泥砂浆黏贴 | m2 | 6.5 |
| 4 | 坐便器 | 坐便器安装 | 套 | 2 |
| 5 | 给水管 | PP-R-25 | m | 6 |
| 6 | 科学实验室 | - 台面更换1.8厘米中纤板 - 2.表面 防火板1220*2440*1mm 3.环保E0级 4.防火等级B1 | m2 | 26.79 |
| 7 | 更换：水头及下水管 | 不锈钢水槽落水头10cm及下水管 | 套 | 31 |
| 8 | 更换：三角阀、软管 | 三角阀、1米金属软管 | 套 | 31 |
| 9 | 更换：龙头 | 三联龙头 | 套 | 13 |
| 10 | 维修：18W日光灯 | - 换：18W日光灯20支 | 支 | 20 |
|  |  | - 换：电子整流器 | 个 | 9 |
| 111 | 更换:圆凳子软包 | 圆凳子软包直径400mm,高50mm | 套 | 30 |
| 12 | 更换：教室门锁 | 304不锈钢门锁高15mm宽6mm双保险 | 套 | 10 |
| 13 | 更换：卫生间设备 | 1. 12V主控制器 | 套 | 1 |
|  |  | 红外线感应探头 | 套 | 1 |
|  |  | DN25电磁阀 | 套 | 1 |
| 14 | 更换：剧场灯具 （高4.5m） | Led灯18w | 个 | 68 |
|  |  | Led灯9w | 个 | 16 |
|  |  | 聚光灯灯泡800w | 个 | 6 |
| 15 | 前檐慢、舞台大幕 （高4.5m） | 面料： 1. 幕布采用幅宽1.5米无限剪高，高档革绒舞台专用布，一级环保；不褪色、不变形、手感软、垂性好。 2. 遮光性能：遮挡紫外线隔热、保温、抗菌、除臭、防阻燃，柔软处理。 3. 技术参数：面料：革绒舞台专用布永久性阻燃B1级。克重达到350克/米。 辅料：专用窗帘带为涤纶长丝及低弹丝交织的特种丝带，此带:防紫外线阳光，不易老化; | m2 | 168 |
| 16 | 舞台大幕减速机 （高4.5m） | .电机型号:RV76-25-Y 2.电压功率/电压等级：1.5kw，200-230VAC 3.功率：1.5kw 4.绝缘等级E 5.防护等级1P/41 6.减速机扭矩T=9.55*P/n 7.转速1440/40=37rpm转/分 | 台 | 1 |
| 17 | 舞台大幕 （高4.5m） | 1.舞台大幕控制箱（含：安装） | 台 | 1 |
|  |  | 2.钢制滑车（含：安装） | 个 | 2 |
|  |  | 3.尼龙双滑轮（含：安装） | 个 | 40 |
|  |  | 4.钢丝绳（含：安装） | m | 35 |
|  |  | 5.导向滑轮（含：安装） | 个 | 5 |
|  |  | 6.限位器（含：安装） | 套 | 2 |
|  |  | 7.50*50*5角钢制作安装（含：油漆、防腐） | m | 30 |
|  |  | 8.电机电缆及限位器控制电缆（含：安装） | m | 32 |
| 18 | 科技教室 | 1.科技教室：桌子装饰面 | 套 | 8 |
|  |  | 2. 科技教室：操作台装饰面 | 套 | 8 |
| 19 | 饭菜车￠100轮子 | 更换饭菜车￠100轮子 | 套 | 30 |
| 20 | 食堂焊接小型设备 | 不锈钢小型设备焊接 | 处 | 12 |
| 21 | 墙面喷刷涂料 | 墙面腻子三遍，白色乳胶漆三遍 | m2 | 620 |
| 22 | 防滑塑料地毯 | 防滑塑料地毯 | m | 102 |
| 23 | 室外场地大理石拆除 后重新在铺贴：(拆除垃圾外运5公里) | 1. 学校广场大理石台面长17米*0.7 =11.9 人工拆除清理后铺贴。 2. 看台修补大理石1处 | m2 | 14.6 |
| 24 | 车棚控制器 | 1.pz30配电箱含：定时控制器 | 套 | 1 |
| 25 | 声控开关 | 1.86KSK-1回路声控开关及86H-60开关 | 个 | 30 |

注：本次采购不接受进口产品

三、合格竞标人的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）申请人资质类别和等级：[建筑装修装饰工程二级](含)以上或者[建筑装饰装修工程设计与施工三级](含)以上

（7）本次招标不接受联合体投标。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

四、质量及报价要求：

- 本项目质量要求：合格。

- 工期15天

（3）所有报价的材料设备等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。

（4）工程报价方式：总价包干（本工程为按实结算项目，结算金额以审计事务所确认，按照园区财政要求下浮6%为最终结算金额）

五、勘查现场：

各供应商可进行现场踏勘。勘察现场时间安排：2019年7月 13日下午14:00进行现场踏勘（过时不候）。集中地点：苏州工业园区文萃小学门口

联系人：包老师     电话： 62627457

六、报价文件组成（如有缺项，将视为不响应文件）：

①响应文件的组成：

（1）响应单位三证合一的营业执照副本复印件（加盖公司公章）。

（2）响应单位的法定代表人授权委托书。

（3）投标报价表（格式见附件1）。

（4）其他满足采购要求的资质文件等。

②文件的签署和密封要求：

（1）制作一正二副询价响应文件，并须装订成册；

（2）响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由响应单位法定代表人或其授权代表在询价文件要求处亲自签署或盖章，并在询价响应文件的每一页上加盖公章。

（3）询价响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、响应单位名称、联系人、联系电话等。

附件1

- 询价响应报价表

报价项目名称：

采购内容：

响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 谈判响应报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 谈判响应总报价： ￥：元 |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |
| 质量承诺： |  |  |  |
| 以上报价包括附件、材料、保险、税金、运输、装卸、包装、安装、调试、人工费等一切费用 |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

七、响应书及确定成交供应商日期和地点：

（1）本次询价通知书的响应截止时间为2019年7月18日上午10：00前。响应单位应在当天截止时间前将询价响应文件密封，并在文件封口处加盖单位公章后送达：苏州工业园区文萃路1号。不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。

（2）2019年7月18日当天下午15：00在苏州工业园区文萃路1号确定成交供应商，成交供应商收到成交通知书后，应在三个工作日内签订合同。

（3）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）为保证在评审小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时，能够及时得到回复，在评审开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代理人或自然人本人也可以直接到评审现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在评审小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内提交给评审小组。在评审期间、供应商应注意调整其行程安排，如评审小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在三十分钟内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

八、询价响应评审办法确定成交供应商标准：

在响应文件中的报价不超过采购预算最高限价的前提下，由评审小组对响应文件进行资格性检查和符合性审查，在符合采购需求、质量和服务相等均实质性响应的基础上，报价最低的响应单位确定为成交单位。若满足上述要求的最低报价响应供应商超过一家时，则由评审小组在这几家供应商中自行选择成交供应商。

九、投标保证金：无

十、综合说明：

（1）报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

（2）报价人应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。

（3）供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（4）出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：①因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；②出现影响采购公正的违法、违规行为的；③在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（5）响应单位所提供资料应是真实的。若有虚假，由其自行承担一切后果。

十一、中标公示：

2019年 7  月 19 日在学校网站发布。

十二、采购单位：

名    称：苏州工业园区文萃小学

电    话：62627457

联 系 人：包老师

附件2

合同主要条款

甲方（全称）：苏州工业园区文萃小学

乙方（全称）：

依据暑期维修改造的采购结果确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。：

一、合同标的物和合同价格组成

1.1合同标的物：

1.2合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场拆除、安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、合同价格支付

2.1支付步骤和比例：乙方全部施工完毕，经甲方组织的整个项目验收合格，且经审计机关审计，甲方支付至审计结果的95%；剩余5%（无息）转为质量保证金在免费质保期满后七个工作日内付清。

2.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.3乙方要求付款应提供以下资料：

A、乙方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

2.4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

三、质量保证

3.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

3.4 乙方保证向甲方交付的货物必须无权利瑕疵，不存在任何第三人可向交付货物主张任何权利，包括但不限于所有权、知识产权等，否则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同并按照本合同第9.2.1款向乙方追究违约责任。

四、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4 乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5.5项目期限及实施地点：

（1）交货时间：根据采购人要求时间进场，工期20天，计划开竣工日期为2019年7月27日—8月15日       。如不能如期供货，采购方有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失。

（2）交货地点：具体位置由采购单位指定。

六、标的物的检验和验收

6.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

6.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。甲方出具验收合格证明仅是对乙方货物数量、外观的认可，如甲方接收货物后发现乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方仍有权向乙方主张索赔及相关权利。

6.3 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方承担。

6.4 验收：

（1）验收在交货并完成安装后5个工作日内进行；

（2）货物正常使用，并达到预期要求，如所响应货物实质上无法达到或不满足采购文件指标要求，则不予验收。

6.5标的物验收的其他约定：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）验收时成交方须出具外购件的原厂质保的证明；

（3）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

七、标的物提出异议的时间和办法

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

7.2乙方应在收到甲方书面异议后按甲方要求的期限及时处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

7.3如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

八、售后服务

免费质保期不少于2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并提供长期无偿技术支持和维修服务（即免除人工费用），乙方应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，2小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在8小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。

九、项目审计

项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

一、以审计机关审定结果为本项目价款结算依据；

二、工程审计费用结算：

1、决算核减金额大于总价的10％，则其审计费用由施工单位支付;

2、决算核减金额小于总价的10％，审计费用由甲方承担支付;

十、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期应付而未付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货（逾期超过十天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

乙方交货不合格定义：

乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。

乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.4合同的部分和全部都不得转让。

十四、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后七个工作日内须送政府采购监督管理部门备案。

十六、附则

16.1本合同一式  三 份，甲方、乙方各执  一 份

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。